## 长度所
2023年10月长度所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
量具量规室 | 自准直仪 | 角度块、正多面棱体、多齿分度台
| 环规（150、160） | 光面环规（≥250）
| 长平晶（2等）、平晶（2等） | 平晶、研磨平尺
| 标准钢卷尺 | 钢卷尺、量油尺（测深钢卷尺）、纤维卷尺（皮卷尺）
| 螺纹规、锥度规 | 螺纹量规扫描测量仪
光学光仪室 | L21;L24;L25;L31;L52~56 | 紫外辐照计
| L50；L58 | 照度计
| L50；L36;L57 | 亮度计
| L17~L20 | 逆反射测量仪
| L32 | 氙灯老化试验箱
| L33 | 玻璃应力仪
| L29 | 光谱分析系统、积分球
| L70 | 激光功率计
| L44;L46 | 密度计

## 热工所
2023年10月热工所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
压力与真空检测室 | 活塞式压力计97-25 | 6MPa及以下液体活塞式压力计
| 活塞式压力计22-17 | 250MPa以上压力设备
| 氦质谱检漏仪90001427470 | 漏孔

## 力学所
2023年10月力学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
标准砝码检测室 | E1等级公斤组砝码（1～20）kg | E2等级公斤组砝码（1～20）kg

## 电子所
2023年10月电子所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
智能电网高电压计量检测室 | 标准电感、标准电容、LCR数字电桥 | 标准电感、标准电容、LCR电桥
交直流电磁参数计量检测室 | 数字多用表 | PH计检定仪、微机型pH/离子计检定仪、pH/离子计检定仪
电能与新能源汽车产业计量检测室 | 高精度直流标准表 | 直流电能表检定装置、直流标准电能表、电动汽车非车载充电机现场测试仪、电动汽车非车载充电机检定装置、电动汽车非车载充电机校验仪、电动汽车直流充电机校验仪、电动汽车充电机现场测试仪等
| 三相标准功率电能表 | 电动汽车交流充电桩现场测试仪、电动汽车交流充电桩检定装置、电动汽车充电桩现场测试仪、电动汽车交流充电桩校验仪等
电磁环境与时频计量检测室 | N型校验件、3.5mm校验件、7mm校验件、阻抗件 | 网络分析仪、驻波比测试仪
| 光纤长度/损耗传递标准 | 光时域反射计（仪）
| 光测试系统、光谱分析仪、光波长计、多模光源、四端口可调激光源 | 光源、光功率计、光衰减器、回波损耗测试仪、光谱分析仪、光纤测试仪、光纤网络多功能综合测试仪、光波长计
| 宽带示波器（光电模块） | 传输测试仪、SDH/PDH传输分析仪、传输分析仪、误码分析仪
| 示波器校准仪 | 示波器（1GHz以上带宽）、数字示波器（1GHz以上带宽）、电压探头、电流探头、差分探头、高压探头

## 化学所
2023年10月化学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
化学检测室 | 烟尘粉尘浓度测量仪 | 粉尘浓度测量仪（低浓度）
| 阿贝折射仪标准块 | 阿贝折射仪
现场检测室 | 臭氧量传主标准装置、臭氧发生器、高浓度臭氧气体分析仪计量主标准 | 臭氧分析仪、臭氧报警器

## 环流所
2023年10月环流所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
流量检测室 | 主动活塞式流量标准装置 | 临界流文丘里喷嘴

## 医学所
2023年10月医学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
医学影像检测室 | 标准超声功率源 | 超声功率计
民生计量检测室 | 接触式压平眼压计检定装置 | 接触式压平眼压计
| 电子模拟眼 | 非接触式眼压计
生物安全检测室 | 血氧饱和度模拟仪校准装置 | 血氧模拟仪、生命体征模拟器
| 标准呼吸模拟器 | 肺功能仪
医学电生理检测室 | 激光功率计 | 医用激光源
| 激光功率能量计 | 医用激光源
| 角膜地形图仪计量标+G3:P3准器 | 角膜地形图仪

## 苏州实验室
2023年10月苏州实验室送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
检测一室 | 量块 | 测长仪
| 量块 | 测长仪
| 玻璃尺 | 工具显微镜
| 校对样板 | 表面粗糙度测量仪
| 砝码 | 电子天平